## #GP_Тещотреба
Артикул | Серія | Коротка назва продукту
194718 | HL-B6/1 | HL-B6/1 Автоматичний вимикач 1P 6А тип B
194719 | HL-B10/1 | HL-B10/1 Автоматичний вимикач 1P 10А тип B
194720 | HL-B13/1 | HL-B13/1 Автоматичний вимикач 1P 13А тип B
194721 | HL-B16/1 | HL-B16/1 Автоматичний вимикач 1P 16А тип B
194722 | HL-B20/1 | HL-B20/1 Автоматичний вимикач 1P 20А тип B
194723 | HL-B25/1 | HL-B25/1 Автоматичний вимикач 1P 25А тип B
194724 | HL-B32/1 | HL-B32/1 Автоматичний вимикач 1P 32А тип B
194725 | HL-B40/1 | HL-B40/1 Автоматичний вимикач 1P 40А тип B
194726 | HL-B50/1 | HL-B50/1 Автоматичний вимикач 1P 50А тип B
194727 | HL-B63/1 | HL-B63/1 Автоматичний вимикач 1P 63А тип B
194728 | HL-C6/1 | HL-C6/1 Автоматичний вимикач 1P 6А тип C
194729 | HL-C10/1 | HL-C10/1 Автоматичний вимикач 1P 10А тип C
194730 | HL-C13/1 | HL-C13/1 Автоматичний вимикач 1P 13А тип C
194731 | HL-C16/1 | HL-C16/1 Автоматичний вимикач 1P 16А тип C
194732 | HL-C20/1 | HL-C20/1 Автоматичний вимикач 1P 20А тип C
194733 | HL-C25/1 | HL-C25/1 Автоматичний вимикач 1P 25А тип C
194734 | HL-C32/1 | HL-C32/1 Автоматичний вимикач 1P 32А тип C
194735 | HL-C40/1 | HL-C40/1 Автоматичний вимикач 1P 40А тип C
194736 | HL-C50/1 | HL-C50/1 Автоматичний вимикач 1P 50А тип C
194737 | HL-C63/1 | HL-C63/1 Автоматичний вимикач 1P 63А тип C
194778 | HL-B6/3 | HL-B6/3 Автоматичний вимикач 3P 6А тип B
194779 | HL-B10/3 | HL-B10/3 Автоматичний вимикач 3P 10А тип B
194780 | HL-B13/3 | HL-B13/3 Автоматичний вимикач 3P 13А тип B
194781 | HL-B16/3 | HL-B16/3 Автоматичний вимикач 3P 16А тип B
194782 | HL-B20/3 | HL-B20/3 Автоматичний вимикач 3P 20А тип B
194783 | HL-B25/3 | HL-B25/3 Автоматичний вимикач 3P 25А тип B
194784 | HL-B32/3 | HL-B32/3 Автоматичний вимикач 3P 32А тип B
194785 | HL-B40/3 | HL-B40/3 Автоматичний вимикач 3P 40А тип B
194786 | HL-B50/3 | HL-B50/3 Автоматичний вимикач 3P 50А тип B
194787 | HL-B63/3 | HL-B63/3 Автоматичний вимикач 3P 63А тип B
194788 | HL-C6/3 | HL-C6/3 Автоматичний вимикач 3P 6А тип C
194789 | HL-C10/3 | HL-C10/3 Автоматичний вимикач 3P 10А тип C
194790 | HL-C13/3 | HL-C13/3 Автоматичний вимикач 3P 13А тип C
194791 | HL-C16/3 | HL-C16/3 Автоматичний вимикач 3P 16А тип C
194792 | HL-C20/3 | HL-C20/3 Автоматичний вимикач 3P 20А тип C
194793 | HL-C25/3 | HL-C25/3 Автоматичний вимикач 3P 25А тип C
194794 | HL-C32/3 | HL-C32/3 Автоматичний вимикач 3P 32А тип C
194795 | HL-C40/3 | HL-C40/3 Автоматичний вимикач 3P 40А тип C
194796 | HL-C50/3 | HL-C50/3 Автоматичний вимикач 3P 50А тип C
194797 | HL-C63/3 | HL-C63/3 Автоматичний вимикач 3P 63А тип C
195118 | HNB-B6/1N/003 | HNB-B6/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 6А 30мА тип B
195119 | HNB-B10/1N/003 | HNB-B10/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 10А 30мА тип B
195120 | HNB-B13/1N/003 | HNB-B13/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 13А 30мА тип B
195121 | HNB-B16/1N/003 | HNB-B16/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 16А 30мА тип B
195122 | HNB-B20/1N/003 | HNB-B20/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 20А 30мА тип B
195123 | HNB-B25/1N/003 | HNB-B25/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 25А 30мА тип B
195124 | HNB-C6/1N/003 | HNB-C6/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 6А 30мА тип C
195125 | HNB-C10/1N/003 | HNB-C10/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 10А 30мА тип C
195126 | HNB-C13/1N/003 | HNB-C13/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 13А 30мА тип C
195127 | HNB-C16/1N/003 | HNB-C16/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 16А 30мА тип C
195128 | HNB-C20/1N/003 | HNB-C20/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 20А 30мА тип C
195129 | HNB-C25/1N/003 | HNB-C25/1N/003 Діф. автомат. вимикач 2P 25А 30мА тип C
194690 | HNC-25/2/003 | HNC-25/2/003 Пристрій захисного відключення
194691 | HNC-40/2/003 | HNC-40/2/003 Пристрій захисного відключення
194692 | HNC-63/2/003 | HNC-63/2/003 Пристрій захисного відключення
194693 | HNC-25/4/003 | HNC-25/4/003 Пристрій захисного відключення
194694 | HNC-40/4/003 | HNC-40/4/003 Пристрій захисного відключення
194695 | HNC-63/4/003 | HNC-63/4/003 Пристрій захисного відключення
72732 | PKZM0-0,4 | PKZM0-0,4 Автоматичний вимик. захисту двигуна 0,4А 3Р
72733 | PKZM0-0,63 | PKZM0-0,63 Автоматичний вимик. захисту двигуна 0,63А
72734 | PKZM0-1 | PKZM0-1 Автоматичний вимик. захисту двигуна 0,63-1А
72735 | PKZM0-1,6 | PKZM0-1,6 Автоматичний вимик. захисту двигуна 1-1,6А
72736 | PKZM0-2,5 | PKZM0-2,5 Автоматичний вимик. захисту двигуна 2,5А
72737 | PKZM0-4 | PKZM0-4 Автоматичний вимик. захисту двигуна 4А
72738 | PKZM0-6,3 | PKZM0-6,3 Автоматичний вимик. захисту двигуна 6,3А
72739 | PKZM0-10 | PKZM0-10 Автоматичний вимик. захисту двигуна 10А
278486 | PKZM0-12 | PKZM0-12 Автомат захисту двигуна
46938 | PKZM0-16 | PKZM0-16 Автоматичний вимик. захисту двигуна 10-16А
46988 | PKZM0-20 | PKZM0-20 Автоматичний вимик. захисту двигуна 16-20А
46989 | PKZM0-25 | PKZM0-25 Автоматичний вимик. захисту двигуна 25А
278489 | PKZM0-32 | PKZM0-32 Автомат захисту двигуна
276585 | DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM7-01(230V50HZ) Контактор 3кВт
276550 | DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM7-10(230V50Hz240V60Hz) Контактор
276725 | DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ) Контактор
276690 | DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM9-10(230V50Hz240V60Hz) Контактор
276865 | DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM12-01(230V50HZ,240V60HZ) Контактор 5,5кВт 3Р+1NC
276830 | DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM12-10(230V50Hz240V60Hz) Контактор
290093 | DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)
290058 | DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM15-10 (230V50HZ,240V60HZ) Контактор
277036 | DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
277004 | DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM17-10(230V50H Контактор 3P 18A 7,5kW 230VAC 3р+1NO
277164 | DILM25-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM25-01(230V50Hz240V60Hz) Контактор
277132 | DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM25-10(230V50Hz240V60Hz) Контактор
277292 | DILM32-01(230V50HZ,240V60HZ) | DILM32-01(230V50HZ) Контактор 32А 15кВт 3NO+1NC
277260 | DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) | DILM32-10(230V50Hz240V60Hz) Контактор
109756 | BZMB1-A80-BT | BZMB1-A80-BT Автоматичний вимикач 3Р 80А 25кА, затискач
109759 | BZMB1-A100-BT | BZMB1-A100-BT Автоматичний вимикач 3Р 100А 25кА, затискач
119732 | BZMB2-A125 | BZMB2-A125 Автоматичний вимикач 3Р 125А 25кА
116970 | BZMB2-A160 | BZMB2-A160 Автоматичний вимикач 3Р 160А 25кА
116971 | BZMB2-A200 | BZMB2-A200 Автоматичний вимикач 3Р 200А 25кА
116972 | BZMB2-A250 | BZMB2-A250 Автоматичний вимикач 3Р 250А 25кА
SL2MNM42D1C3A | SL2MNM42D1C3A | Cвітильник аварійний SafeLite LED 100lm 1h IP42
SL2MNM65D1C3A | SL2MNM65D1C3A | Cвітильник аварійний SafeLite LED 100lm 1h IP65
SL2MNM42D3C3A | SL2MNM42D3C3A | Cвітильник аварійний SafeLite LED 100lm 3h IP42
SL2MNM65D3C3A | SL2MNM65D3C3A | Cвітильник аварійний SafeLite LED 100lm 3h IP65
178814 | KLV-12UPS-F | KLV-12UPS-F Щиток 1х12 мод. вбудовується
178816 | KLV-24UPS-F | KLV-24UPS-F Щиток 2х12 мод. вбудовується
178818 | KLV-36UPS-F | KLV-36UPS-F Щиток 3х12 мод. вбудовується
178820 | KLV-48UPS-F | KLV-48UPS-F Щиток 4х12 мод. вбудовується