## Лист1
Калькулятор расчета емкости АКБ дя инвертора.
Максимальная мощность нагрузки 220В, Вт | Требуемое время автономной работы, ч | Напряжение аккумуляторной батареи (12/24) В | Суммарная ёмкость аккумуляторной батареи А/Ч | Максимальный ток со сторны аккумуляторов А | Максимальный ток со сторны нагрузки А | Зарядный ток для РВ-600 А | Время заряда Час
3000 | 4 | 12 | 1000 | 300 | 13.6364 | 50 | 30
* В жёлтые поля вбиваем желаемые параметры, в синих полях смотрим расчетные.
*В красном поле калькулятор показывает суммарную ёмкость всех включенных АКБ.
* Если 12В то батареи включаются параллельно, если 24В то батареи включаются две последовательно.
*24 В применяется при большей емкости аккумуляторной батареи
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
АКБ
12В
12В
24В
24В